中煤科工集团南京设计研究院有限公司

综合楼楼顶防水工程项目采购公告

招标编号：CCTEG-NJXJ2021-02

1. **询价采购条件**

本次询价采购单位为中煤科工集团南京设计研究院有限公司（以下简称“南京设计院”），项目已具备采购条件，决定采用公开询价的方式进行采购。

1. **询价采购范围**

综合楼防水改造工程项目为：将综合楼屋顶原SBS铲除清理，并油膏填缝维修，再重新铺设SBS卷材。该项工程涉及综合楼主楼（职工之家）楼面积842㎡、两侧副楼面积1045㎡。

具体施工内容为：

1、防水层大面积老化、破损的，应将原防水层拆除，并清除杂物至基层干净，在基层不平之处和损坏部位进行砂浆修补；

2、楼顶裂缝处，清除缝内异物及裂缝两侧面浮灰，用防水补填膏填平，沿裂缝铺贴宽度不小于250 mm附加层；

4、基层处理剂施工：先将验收合格的基层进行处理，并在基层涂喷处理剂，要求处理剂涂喷均匀，待基层处理干燥后，再进行防水卷材施工；

5、防水卷材的铺设。防水卷材的铺设按要求平行或垂直于屋脊方向铺设，平面与立角相连的部位，先铺贴平面，后由下向上铺贴，使卷材紧贴阴角，不得有空鼓现象，要防止卷材在阴角处出现接缝，接缝处必须离阴角中心20 mm以上，卷材铺贴完毕后，必须对搭接部位、端部及卷材收头部位进行密封处理，然后抹平，使其形成明显沥青条。

6、女儿墙处卷材翻边至女儿墙压顶。

1. **供应商资格要求**
   1. 中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织，具有良好的财务状况和商业信用，营业执照的经营范围与本项目相符；
   2. 企业没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。在近三年内无骗取中标或严重违约或重大质量问题；
   3. 企业具有防水防腐保温工程专业施工承包贰级及以上资质或建筑工程施工承包三级以上资质。
   4. 企业近三年有类似工程的业绩。
2. **报名时间、地点及要求**
   1. 报名时间：2021年11月10日至11月16日17:00（工作日范围内），逾期不再受理。
   2. 招标文件发送日期为2021年11月16日，发送至报名人邮箱。请有兴趣的单位在截止时间前报名。
   3. 供应商在报名时应提供的资料（如资料不全，采购人拒绝接受）：
   4. 法人代表授权委托书；
   5. 法人及被授权人的身份证复印件加盖公章；
   6. 企业有效的三证合一营业执照（副本）；
   7. 企业具有防水防腐保温工程专业施工承包贰级及以上资质证书或建筑工程施工承包三级以上资质；
   8. 投标回执（详细格式见附件）；
   9. 接受电子版方式报名（提供上述要求的资料原件扫描并制作成PDF格式一套，发送至邮箱：1718183953@qq.com，如资料不全或不合格，将不能获取招标文件。

注：以上所有盖章资料必须是单位行政公章。投标专用章、合同专用章、销售专用章、报价专用章等为无效报名资料，采购人拒绝接受。

1. **询价采购文件的发售**
   1. 本次实行发送电子版询价采购文件。
   2. 询价采购文件不收费。
2. **询价采购文件的递交**
   1. 询价截止时间：2021年11月22日。
   2. 地点：南京市浦口区浦东路20号。
   3. 询价截止时间之后送达或者未送达指定地点的纸质采购文件，采购人不予受理。
3. **发布公告的媒介**

本次采购公告仅在官网www.njsjy.com发布，其它媒介转发无效。

1. **联系方式**

采购人名称：中煤科工集团南京设计研究院有限公司

公司商务联系人：李晓玥

联系电话：025-85046328

公司技术联系人：黄翔

联系电话：13951994542

地 址：南京市浦口区浦东路20号

中煤科工集团南京设计研究院有限公司

2021年11月10日

附件1

投 标 回 执

至：中煤科工集团南京设计研究院有限公司

本单位同意参加综合楼楼顶防水工程项目（招标编号：CCTEG-NJXJ2021-02）投标活动，特发函确认。

特此回执。

投标单位： （公章）

联系人：

联系电话：

E-mail：

回执日期： 年 月 日